## Slide 1
André Luiz Mendes Floriano Antonio Vinicius Souza Menezes
Engenharia Mecânica
Professor Diego Beppler
2025
PROJETO DE UM SISTEMA DE BOMBA DE CALOR REVERSÍVEL PARAREFRIGERAÇÃO

## Slide 2: Cairo – A capital do Egito

## Slide 3: Cairo : Clima
Clima desértico;
Caracterizado por baixo volume de chuvas durante o ano;
Alta amplitude térmica durante o dia;
Altas temperaturas durante o dia e baixas a noite.

## Slide 4: Cairo: Curiosidades
É o único lugar do mundo que ainda possuí uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo a pirâmide de Gizé;
Possuí uma das universidades mais antigas do mundo, Universidade Al-azhar, fundada em 975 DC;

## Slide 5: Cairo: Curiosidades
A cidade já pertenceu ao Império Francês (1798 - 1801), durante a Era Napoleônica;
Tem o maior museu do mundo , o Grande Museu Egípcio, construído em duas décadas e com um custo de $1B.

## Slide 6: Cairo
T = 35 ºC
T = 9 ºC
Temperatura alvo T = 18 ºC

## Slide 7: Proposta do problema
Projeto de um refrigerador e bomba de calor, capaz de manter a temperatura em 18 C, em Cairo;
A capacidade necessária é de 15.000 BTU/h = 4395 para ambas as condições;
Como requisito de projeto, devemos assumir uma diferença nos trocadores de calor de 5 C .

## Slide 8: Ciclo de Carnot
No verão: Refrigerador
C
10,6
No inverno : Bomba de calor
C
14,6

## Slide 9: Curvas ideais

## Slide 10: Compressor
Retirados do PSS da Embraco;
HBP (High back pressure), utilizando R22;
Para os cálculos foram escolhidos:
Compressor | Capacidade [BTU/h]
NJ7240F | 19462
NJ9238E | 15467
NJ9232E | 13949
NJ9232E | 12240

## Slide 11: Diagrama

## Slide 12: Resultados Verão

## Slide 13: Resultados Verão

## Slide 14: Resultados Inverno

## Slide 15: Resultados Verão

## Slide 16: Curvas NJ7240F 19462BTU

## Slide 17: Curvas NJ9238E 15467BTU

## Slide 18: Compressor
NJ9238E com 15467 BTU apresentou melhores resultados

## Slide 19: Compressor
NJ9238E com 15467 BTU apresentou melhores resultados
Resultados Verão |  |  |  |  |  |  | 
Compressor | COP | QL | QH | m | w | UA_externo | UA_interno
NJ7240F_19462BTU | 2.7 | 4395.0 | 9514.3 | 0.0434 | 1621.3 | 1902.9 | 879.0
NJ9238E_15467BTU | 3.2 | 4395.0 | 7083.4 | 0.0338 | 1353.0 | 1416.7 | 879.0
Diferença | 19.8% | 0.0% | -25.5% | -22.1% | -16.5% | -25.5% | 0.0%
Resultados Inverno |  |  |  |  |  |  | 
Compressor | COP | QL | QH | m | w | UA_externo | UA_interno
NJ7240F_19462BTU | 4.31 | 4395.0 | 8230.0 | 0.0353 | 1020.5 | 1646.0 | 879.0
NJ9238E_15467BTU | 5.19 | 4395.0 | 6070.4 | 0.0274 | 846.6 | 1214.1 | 879.0
Diferença | 20.5% | 0.0% | -26.2% | -22.4% | -17.0% | -26.2% | 0.0%

## Slide 20: Conclusão
A seleção do compressor, e o cálculo dos parâmetros se mostrou adequada para os critérios escolhidos;
Foi possível comparar os ciclos reais e ideais para ambas as situações:
O projeto atendeu ao requisito de operar em ambos os modos, de verão e inverno, visando a temperatura alvo;